25.02.2020                 416

Об утверждении регламента организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения на территории Кингисеппского района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», в соответствии с требованиями регламента организации и временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей, утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 17.09.2019 года №65, Устава МО «Кингисеппский муниципальный район», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить регламент организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения на территории Кингисеппского района согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Регламент организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения на территории Кингисеппского района вступает в силу с момента официального опубликования на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии Е.П. Смирнова.

Глава администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»		         Ю.И. Запалатский

Матренина, 4-89-19,

5 экз., 06.02.2020 г.

# Утвержден

постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 25.02.2020 года № 416

(приложение)

Регламент

организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения на территории Кингисеппского района

- Общие положения

  - Настоящий Регламент определяет порядок формирования, содержания и применения парка резервных источников снабжения электрической энергией (далее – РИСЭ), как передвижных, так и стационарных, для организации временного электроснабжения потребителей на территории Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

  - Исполнение требований настоящего Регламента является обязательным для администраций муниципальных образований, государственных бюджетных учреждений и организаций, ресурсоснабжающих организаций всех форм собственности, а также персонала дежурно-диспетчерских служб ТЭК и ЖКХ Кингисеппского района.

  - Настоящий Регламент разработан в целях организации устранения аварий на объектах электросетевого комплекса на основании Федеральных законов от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления администрации от 20.12.2017 года №3268 «О своевременном оповещении и информировании населения МО « Кингисеппский муниципальный район» о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, Постановления администрации от 02.02.2019 года №205 «Об утверждении Положения о ЕДДС Кингисеппского района», Постановления администрации от 07.06.2016 года №1377 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Кингисеппский муниципальный район», Постановления Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», в соответствии с требованиями регламента организации и временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей, утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 17.09.2019 года №65.

  - В администрациях муниципальных образований должны быть разработаны и утверждены соответствующие положения (регламенты) о порядке работы должностных лиц по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также организации взаимодействия администраций муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций, потребителей, организаций жилищно-коммунального хозяйства и других предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности муниципальных образований между собой при проведении работ по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения.

  - Ответственность за предупреждение, локализацию и ликвидацию аварийной ситуации несут руководители предприятий, организаций, учреждений, на объектах которых произошли аварии, а также главы администраций муниципальных образований, на территории которых они произошли.

  - Для организации работ по ликвидации крупных аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера, затрагивающих интересы многих жителей муниципального образования, при администрации создается комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Кингисеппский муниципальный район», утвержденная постановлением от 07.06.2016 года №1377. Принятие решений по организации работ по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций при этом возлагается на данную постоянно действующую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ).

  - Председатель КЧС и ПБ несет персональную ответственность за выполнение возложенных задач, организацию работы комиссии и ее готовность. Функциональные обязанности всех должностных лиц КЧС и ПБ муниципального образования должны быть утверждены соответствующим организационно-распорядительным документом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - После получения информации об аварии, снижении качества предоставляемых услуг населению, в том числе имеющих социально значимые последствия, связанные с возможной остановкой объектов жизнеобеспечения, ответственное должностное лицо по вопросам ЖКХ администрации муниципального образования обязано немедленно сообщить об аварии главе администрации, а также дежурному диспетчеру сетевой организации (предприятия), руководителю организации или ответственному лицу, назначенному приказом, при аварийной ситуации на объектах ресурсоснабжающих организаций, организаций жилищно-коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения, затрагивающих интересы жителей муниципального образования – в дежурно-диспетчерскую службу ТЭК и ЖКХ Ленинградской области.

  - Действия всех должностных лиц муниципального образования по организации взаимодействия и выполнению работ по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения, затрагивающие интересы потребителей, должны быть строго регламентированы соответствующими положениями и инструкциями.

  - Для обеспечения резервного электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, имеющихся на территории муниципальных образований, органами управления всех уровней должна быть организована работа по обеспечению данных объектов автономными РИСЭ до полного обеспечения существующей потребности.

  - Ответственность администраций муниципальных образований за проводимую работу по обеспеченности РИСЭ социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения заключается в создании условий, способствующих их приобретению собственниками объектов, стационарной установке на объектах и подключении к энергосистеме для автономного электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями, либо обеспечения возможности перемещения имеющихся РИСЭ между объектами исходя из сложившейся обстановки, а также определении порядка и приоритета резервного электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, не располагающих собственными РИСЭ.

  - Собственниками социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения должны быть приняты все возможные меры по организации резервного электроснабжения подведомственных объектов, в том числе на договорных или подрядных условиях при отсутствии собственных РИСЭ.

  - Установленный порядок организации резервного электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения и практические действия персонала, ответственного за применение РИСЭ, должны быть отработаны в ходе проведения тренировок, в том числе применительно к различным погодным условиям, времени года и другим неблагоприятным факторам.

  - Базовый перечень социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения утвержден приложением 1 к настоящему регламенту.

- Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭ

  - Количественный и качественный состав парка РИСЭ, необходимых для обеспечения безопасности электроснабжения потребителей, порядок учета РИСЭ и размещение площадок хранения определяется и утверждается комитетом по ЖКХ, транспорту и экологии администрации МО «Кингисеппский муниципальный район». Общий перечень РИСЭ утверждается заместителем главы администрации по ЖКХ, транспорту и экологии администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

  - Администрации муниципальных образований разрабатывают перечни социально значимых потребителей и объектов жизнеобеспечения, располагающихся на соответствующей территории, уточняют их фактическую обеспеченность РИСЭ, вырабатывают предложения по дальнейшему обеспечению, а также определяют меры по организации временного электроснабжения объектов в условиях массовых нарушений электроснабжения. Сформированные перечни объектов с указанием их обеспеченности РИСЭ и определением решения вышеуказанных вопросов представляются на согласование в администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район».

  - Комитет ЖКХ, транспорта и экологии администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» рассматривает предложения администраций муниципальных образований и готовит ходатайство о предоставлении субсидий на приобретение РИСЭ на следующий календарный год и направляет в комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области сводный перечень социально значимых потребителей и объектов жизнеобеспечения с указанием порядка, и приоритета их резервного электроснабжения.

  - Расходы по приобретению, хранению, эксплуатации и ремонту РИСЭ несут собственники РИСЭ, которые обязаны обеспечить эксплуатацию РИСЭ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе обеспечить назначение обученных и аттестованных лиц, ответственных за эксплуатацию РИСЭ. Вопросы финансирования затрат по организации применения РИСЭ должны быть включены в бюджет организации, имеющей на балансе РИСЭ.

  - Собственник РИСЭ обязан содержать в штатном расписании организации обученный и аттестованный персонал на право работы с РИСЭ. Назначение лиц, ответственных за эксплуатацию, хранение, периодические опробования, поддержание в постоянной готовности и исправном состоянии РИСЭ, должно быть оформлено собственником РИСЭ соответствующим распорядительным документом.

  - РИСЭ должны содержаться в постоянной готовности к применению, обеспечена их комплектность, а также наличие необходимых материалов и оборудования для подключения (силовые кабели, клеммы, зажимы и т.д.). Собственник РИСЭ обязан обеспечить указанные в заводской инструкции условия хранения, а также соблюдение периодичности пробных пусков, диагностических, регулировочных, испытательных и иных регламентных работ, предписанных для данного вида оборудования, в том числе работ по замене технических эксплуатационных жидкостей и расходных материалов.

  - Собственник РИСЭ обязан обеспечить подвоз и заправку РИСЭ сезонным видом топлива, организовать своевременную замену топлива в соответствии с климатическими условиями эксплуатации, а также обеспечить возможность перемещения РИСЭ к точке подключения (транспортировка, погрузка, разгрузка) в минимальные сроки. Для обеспечения транспортировки РИСЭ должна быть закреплена необходимая автомобильная или специальная техника и водительский персонал.

  - Администрации муниципальных образований ведут учет РИСЭ всех форм собственности и ведомственной принадлежности, находящихся на территории муниципального образования. Перечень РИСЭ должен содержать информацию о типе, мощности, месте постоянного хранения, собственнике с указанием контактной информации и сведений о лицах, ответственных за эксплуатацию РИСЭ (приложение 2 к настоящему Регламенту).

  - Порядок и периодичность актуализации перечней РИСЭ, а также срок их предоставления в Комитет ЖКХ, транспорта и экологии администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» для составления консолидированного перечня РИСЭ определяется заместителем главы администрации по ЖКХ, транспорту и экологии администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

  - Консолидированный перечень РИСЭ должен постоянно храниться в единой дежурно-диспетчерской службе Кингисеппского района и быть доступен для всех членов КЧС и ПБ.

  - В случае выхода из строя РИСЭ, собственник обязан принять меры по скорейшему восстановлению работоспособности РИСЭ, а также информировать единой дежурно-диспетчерской службе Кингисеппского района о факте выхода из строя и предполагаемых сроках восстановления работоспособности РИСЭ.

- Определение порядка применения РИСЭ

- Приоритетность и порядок применения РИСЭ определяется собственниками РИСЭ. Для зимнего времени года приоритетным является подключение котельных, длительное отключение которых может привести к выходу из строя системы теплоснабжения, а также объектов водоснабжения.

- В случае созыва комиссии по КЧС и ПБ, приоритетные направления использования РИСЭ определяются комиссией, в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭ, с учетом опасности возникшего нарушения электроснабжения, прогноза развития аварийной ситуации, расположения мест хранения РИСЭ на территории Ленинградской области, а также фактической гидрометеорологической обстановки и иных местных условий.

- При прочих равных условиях, приоритетным является организация временного электроснабжения потребителей собственными РИСЭ, в случае дальнейшей необходимости - резервными источниками сетевой организации, к электрическим сетям которой потребители подключены, либо РИСЭ, принадлежащих подразделениям МЧС России. Применение РИСЭ организаций для осуществления временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данных организаций должно быть обосновано и осуществляется только при наличии технической возможности.

- Потребители электроэнергии, включенные в перечень потребителей, временное электроснабжение которых на период массовых нарушений электроснабжения осуществляется с применением РИСЭ, должны заранее согласовать с сетевой организацией точку и способ подключения РИСЭ к своим электроустановкам, оборудовать точку подключения в соответствии с нормативными требованиями, обеспечить ее содержание в постоянной готовности к применению. На точке подключения должна быть разработана и иметься в наличии необходимая документация (карта действий, карта подключения РИСЭ, инструкция по мерам безопасности и т.д.).

- Глава администрации муниципального образования обязан координировать деятельность, связанную с организацией применения РИСЭ, а также принимать необходимые меры для обеспечения возможности применения РИСЭ на своей территории (в границах населенных пунктах поселений), в том числе меры по обеспечению безопасного движения, расчистке дорог в условиях неблагоприятных погодных явлений и организации других вопросов, связанных с оказанием необходимого содействия собственникам РИСЭ. При запросах электросетевых организаций (предприятий) об оказании помощи в предотвращении и ликвидации аварийных ситуаций на их объектах, своевременно предоставить необходимую помощь исходя из сложившейся обстановки.

- В случаях воздействия неблагоприятных явлений, приведших к возникновению массовых отключений электроснабжения, глава администрации муниципального образования обязан принять необходимые меры по задействованию всех имеющихся на балансе РИСЭ на территории муниципального образования для резервного электроснабжения социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в соответствии с утвержденными схемой расстановки имеющихся в распоряжении РИСЭ и графиком подключения потребителей, согласованными с сетевой организацией.

- Потребители должны быть предупреждены об ограниченном использовании электроэнергии на время электроснабжения посредством РИСЭ.

- Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭ

- Доставку, подключение РИСЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения социально значимых объектов и бытовых потребителей – абонентов данной организации осуществляет персонал данной организации на основании действующих регламентов (положений) о взаимодействии, заключенных между ними. Порядок действий персонала при подключении РИСЭ определяется внутренними инструкциями организации.

- Доставку РИСЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения потребителей – абонентов данной организации, не являющихся бытовыми потребителями (в т.ч. промышленные потребители, социально-значимые объекты) осуществляет персонал, владеющей электроустановкой, к которой подключается РИСЭ.

- Порядок организации временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данной организации определяется индивидуально условиями договора возмездного оказания услуг между собственником РИСЭ и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение. При применении РИСЭ, принадлежащих органам исполнительной власти и иным государственным учреждениям, порядок организации временного электроснабжения определяется по решению, согласованному с потребителем электрической энергии.

- Все необходимые для подключения РИСЭ оперативные переключения имеет право проводить оперативный персонал, знающий схему электроустановки, прошедший необходимое обучение и допущенный к оперативным переключениям в данной электроустановке.

- С целью минимизации времени на организацию временного электроснабжения потребителей, в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭ, должны быть разработаны регламенты (карты действий) по организации временного электроснабжения отдельных потребителей (социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения) включающие в себя в том числе:

-	порядок взаимодействия персонала собственника РИСЭ с персоналом потребителя при подключении/отключении РИСЭ;

-	последовательность выполнения оперативных переключений;

-	технические характеристики электроустановки (электроустановок) потребителя;

-	схемы электроустановки (электроустановок) потребителя с указанием мест подключения РИСЭ.

Регламенты (карты действий) разрабатываются и утверждаются организацией – собственником РИСЭ совместно с потребителем.

- Во всех случаях при подключении РИСЭ должны быть выполнены технические мероприятия, исключающие возможность подачи напряжения от РИСЭ в питающую сеть, в том числе путем обратной трансформации (установка перекидных рубильников, использование блокирующих устройств, разборка электрической схемы электроустановки и т.п.). О выполненных технических мероприятиях по подключению РИСЭ и подаче напряжения от РИСЭ в электроустановки потребителя докладывается оперативному персоналу сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии.

- Порядок производства оперативных переключений определятся соответствующей нормативно-технической документацией, действующей для персонала организации – собственника электроустановки (правила производства оперативных переключений, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и т.п.).

- Порядок оплаты электроэнергии при организации временного электроснабжения РИСЭ определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Продолжительность работы РИСЭ

- О принятом решении на применение РИСЭ, а также информацию о времени подключения потребителей посредством РИСЭ собственники объектов через глав администраций и дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований доводят до сведения сетевой организации, к электрическим сетям которой подключены потребители.

- Необходимая продолжительность работы подключенного РИСЭ определяется индивидуально в каждом конкретном случае владельцем РИСЭ и потребителем (до восстановления постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, до безопасного завершения технологического процесса, до окончания эвакуации и т.п.) с учётом рекомендаций завода-изготовителя РИСЭ.

- После завершения устранения технологического нарушения на энергообъекте и восстановления постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, по решению, принятому главой администрации муниципального образования или комиссией по ликвидации аварийных ситуаций, согласованному с сетевой организацией, РИСЭ может быть перенаправлен для запитывания других потребителей (социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения) с учетом складывающейся оперативной обстановки и установленной приоритетности подключения объектов.

- Единая дежурно-диспетчерская служба Кингисеппского района по запросу сетевой организации обязана предоставлять всю имеющуюся информацию, касающуюся запитывания посредством РИСЭ социально значимых потребителей, объектов жизнеобеспечения, проживающего населения и других потребителей на территории МО «Кингисеппский муниципальный район».

Приложение 1

Базовый перечень социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения

| № п/п | Наименование объекта жизнеобеспечения | Территориальная принадлежность (МО), адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | г. Кингисепп, Промзона 5-й проезд |
| 2 | Котельная № 4 | г. Кингисепп, мкр. Касколовка |
| 3 | Котельная ВОС д. Сережино | г. Кингисепп, ул. Набережная, 68Б |
| 4 | Водозаборные очистные сооружения | г. Кингисепп, ул. Набережная, 68Б |
| 5 | Канализационные очистные сооружения | г. Кингисепп, д. М. Луцк |
| 6 | Канализационная насосная станция | г. Кингисепп, ул. Воскова |
| 7 | Главная канализационная насосная станция | г. Кингисепп, Крикковское шоссе |
| 8 | Скважины | г. Кингисепп, мкр. Касколовка |
| 9 | Котельная № 7 | п. Кингисеппский |
| 10 | Котельная д. Кошкино | д. Кошкино |
| 11 | КОС | п. Кингисеппский |
| 12 | КНС | п. Кингисеппский |
| 13 | Насосная 2-го подъёма | п. Кингисеппский |
| 14 | Скважина д. Захонье | д. Захонье |
| 15 | Скважина д. М. Луцк | д. М. Луцк |
| 16 | Скважина д. Кошкино | д. Кошкино |
| 17 | КОС д. Кошкино | д. Кошкино |
| 18 | КНС д. Кошкино | д. Кошкино |
| 19 | Котельная | д. Б. Куземкино |
| 20 | Скважины ( 2 шт.) | МО «Куземкинское сельское поселение» д. Б. Куземкино |
| 21 | Канализационные очистные сооружения | МО «Куземкинское сельское поселение» д. Б. Куземкино |
| 22 | Канализационная насосная станция | МО «Куземкинское сельское поселение» д. Б. Куземкино |
| 23 | Котельная п. Усть-Луга, кв. Ленрыба | п. Усть-Луга, кв. Ленрыба |
| 24 | Котельная п. Усть-Луга, кв. Краколье | п. Усть-Луга, кв. Краколье |
| 25 | Котельная п. Усть-Луга, кв. Судоверфь, д. 31 | кв. Судоверфь, д. 31 |
| 26 | Котельная п. Усть-Луга, кв. Судоверфь, д. 47 | п. Усть-Луга, кв. Судоверфь, д. 47 |
| 27 | Водозаборные очистные сооружения | п. Усть-Луга, квартал Остров |
| 28 | КНС № 1 | п. Усть-Луга, квартал Ленрыба |
| 29 | КНС № 2 | п. Усть-Луга, квартал Ленрыба |
| 30 | Водозаборные сооружения | г.Ивангород,ул.Механическая,д.3 |
| 31 | Котельная БМК-27,64 | Ивангород БМК-27.64 Центральная (перекресток. Комсомола и Наровской) |
| 32 | Котельная БМК-21 | Ивангород БМК-21 "Парусинка" ул. Пасторова |
| 33 | Котельная № 8 | д. Неппово |
| 34 | Котельная № 9 | п. Котельский |
| 35 | Котельная № 10 | д. Котлы |
| 36 | Котельная № ДРСУ | д. Котлы |
| 37 | КОС п. Котельский | п. Котельский |
| 38 | Скважины ( 2 ед.) п. Котельский | п. Котельский |
| 39 | Скважина д. Котлы | д. Котлы |
| 40 | Котельная № 20 | д. Вистино |
| 41 | Котельная № 21 | д. Вистино |
| 42 | КОС д. Вистино | д. Вистино |
| 43 | Водозабор д. Вистино | д. Вистино |
| 44 | Насосная 4-го подъёма д. Вистино | д. Вистино |
| 45 | Котельная д. Мануйлово д. №1 | д. Мануйлово |
| 46 | Котельная д. Мануйлово д. №2 (ДРСУ) | д. Мануйлово |
| 47 | Котельная д. Б. Пустомержа | д. Б. Пустомержа |
| 48 | Скважины ( 4 ед.) д. Пустомержа | д. Б. Пустомержа |
| 49 | КОС д. Пустомержа | д. Б. Пустомержа |
| 50 | Котельная д. Ополье | д. Ополье |
| 51 | Котельная п. Алексеевка | п. Алексеевка |
| 52 | Скважина п. Алексеевка | п. Алексеевка |
| 53 | КОС п. Алексеевка | п. Алексеевка |
| 54 | КНС п. Алексеевка | п. Алексеевка |
| 55 | Скважина д. Ополье | д. Ополье |
| 56 | КОС д. Ополье | д. Ополье |

Приложение 2

Сводный перечень РИСЭ

| № п/п | Место хранения | Модель (марка) РИСЭ | Мощность РИСЭ, кВт | Собственник (контактные данные) | Лицо, ответственное за эксплуатацию РИСЭ (контактные данные) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |